{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["填表说明","重点排污单位环境信息公开表","烟气检测数据汇总","烟气重金属检测数据汇总","废水检测数据汇总","飞灰检测数据汇总","炉渣热酌减率数据汇总","二噁英数据汇总","飞灰二噁英数据汇总"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"填表说明","index":0,"n_rows":13,"n_cols":1,"rows_kept":13}
["关于运营项目公司环保信息公示资料准备的情况说明"]
["一、根据《企业事业单位环境信息公开办法》、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)要求，所有运营的垃圾焚烧项目公司都需进行网上公示。"]
["二、资料准备："]
["1、重点排污单位环境信息公开表"]
["2、18年环保监测计划。若项目公司没有监测计划，以海安监测计划为模板，结合本企业的环评、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)的要求编制监测计划，并到当地环保部门备案。"]
["3、18年1-7月环保检测数据汇总表（烟气检测数据汇总、烟气重金属检测数据汇总、废水检测数据汇总、飞灰检测数据汇总、炉渣热酌减率数据汇总、二噁英数据汇总）"]
["4、18年1-7月第三方检测报告（按月份进行整理归档）"]
["三、资料提交："]
["1、《重点排污单位环境信息公开表》需提供纸质版和电子版，纸质版需项目公司负责人签字确认；"]
["2、《18年环保监测计划》需提供纸质版和电子版，纸质版需项目公司负责人签字确认；"]
["3、《18年1-7月环保检测数据汇总表》需提供纸质版和电子版，纸质版需项目公司负责人签字确认；"]
["4、《18年1-7月第三方检测报告》只需提供电子版。"]
["四、请各项目公司在2018年8月31日前，按照上述相关要求填写相关表格，同时将所需的纸质版文件邮寄至中国天楹总部林峰。联系人电话：15358703198、短号：69750"]

{"sheet":"重点排污单位环境信息公开表","index":1,"n_rows":44,"n_cols":10,"rows_kept":44,"merged":[[0,1,0,10],[1,1,1,10],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[3,1,3,2],[3,3,3,6],[3,7,3,8],[3,9,3,10],[4,1,4,2],[4,3,4,10],[5,1,5,10],[6,1,6,4],[6,5,6,6],[6,7,6,10],[7,1,7,4],[7,5,7,6],[7,7,7,10],[8,1,8,10],[9,1,9,5],[9,6,9,10],[10,1,10,5],[10,6,10,10],[11,1,11,10],[12,1,12,2],[12,4,12,10],[13,1,13,2],[13,4,13,6],[13,7,13,8],[13,9,13,10],[14,1,14,2],[14,4,14,6],[14,7,14,8],[14,9,14,10],[15,1,15,2],[15,4,15,6],[15,7,15,8],[15,9,15,10],[16,1,16,10],[17,1,17,2],[17,4,17,10],[18,1,18,2],[18,4,18,6],[18,7,18,8],[18,9,18,10],[19,1,19,2],[19,4,19,6],[19,7,19,8],[19,9,19,10],[20,1,20,2],[20,4,20,6],[20,7,20,8],[20,9,20,10],[21,1,22,2],[21,4,21,6],[21,7,21,10],[22,4,22,6],[22,7,22,10],[23,1,23,10],[24,1,24,2],[24,4,24,7],[24,8,24,10],[25,1,25,2],[25,4,25,7],[25,8,25,10],[26,1,26,2],[26,4,26,7],[26,8,26,10],[27,1,27,10],[28,1,28,2],[28,4,28,7],[28,8,28,10],[29,1,29,2],[29,4,29,7],[29,8,29,10],[30,1,30,10],[31,1,31,5],[31,6,31,10],[32,1,32,5],[32,6,32,10],[33,1,33,5],[33,6,33,10],[34,1,34,5],[34,6,34,10],[35,1,35,10],[36,1,36,5],[36,6,36,10],[37,1,37,5],[37,6,37,10],[38,1,38,10],[39,1,39,5],[39,6,39,10],[40,1,40,5],[40,6,40,10],[41,1,41,5],[41,6,41,10],[42,1,42,5],[42,6,42,10],[43,1,43,5],[43,6,43,10]]}
[null,"海安天楹环保能源有限公司环境信息公开表"]
[null,"一、基础信息"]
[null,"单位名称",null,"海安天楹环保能源有限公司",{"$nulls":3},"法定代表人",null,"严圣军"]
[null,"组织机构代码",null,"68412979-5",{"$nulls":3},"联系方式",null,"051388912858"]
[null,"生产地址",null,"海安县海安镇达欣路28号"]
[null,"生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模"]
[null,"主要内容",{"$nulls":3},"产品",null,"规模"]
[null,"生活垃圾焚烧发电项目",{"$nulls":3},"电能",null,"日焚烧处理750吨生活垃圾，配置3台250吨生活垃圾的焚烧线，2套7.5MW汽轮发电机组。"]
[null,"二、排污信息"]
[null,"执行的污染物排放标准",{"$nulls":4},"核定的污染物排放量"]
[null,"《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014，《污水综合排放标准》GB8978-1996，《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008,《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008",{"$nulls":4},"临时排污许可证：2016年7月15日至2016年10月14日。许可排放量：二氧化硫22.0675t/a、氮氧化物75t/a、烟（粉）尘5.625t/a、铅0.025t/a、氯化氢12.5t/a、汞0.025t/a、二噁英0.025TEQ克/年、COD20.3t/a、氨氮1.345t/a、SS7.47t/a、总磷0.161t/a。"]
[null,"（一）、废水"]
[null,"主要污染物及特征污染物名称",null,null,"COD、氨氮、SS"]
[null,"排放方式",null,null,"鹰泰水务处理",null,null,"排放口数量和分布情况",null,"1个,公司东北角"]
[null,"排放浓度",null,null,"COD≤500mg/L，氨氮≤25mg/L，SS≤400mg/L",null,null,"超标情况",null,"无"]
[null,"执行的污染物排放标准",null,null,"《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准",null,null,"核定的排放总量",null,"COD≤20.3T/a，氨氮≤1.345T/a，SS≤7.47T/a"]
[null,"（二）、废气"]
[null,"主要污染物及特征污染物名称",null,null,"烟尘、二氧化硫、氯化氢、氮氧化物、一氧化碳"]
[null,"排放方式",null,null,"达标高空排放",null,null,"排放口数量和分布情况",null,"1（3条单独线并一个烟囱内）"]
[null,"排放浓度",null,null,"烟尘≤20mg/m3、HCL≤50mg/m3，SO2≤80mg/m3，NOX≤250mg/m3，CO≤80mg/m3",null,null,"超标情况",null,"无"]
[null,"执行的污染物排放标准",null,null,"《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）",null,null,"核定的排放总量",null,"HCL≤13.31T/a，SO2≤35.31T/a，NOX≤228.97T/a，粉尘≤13.04T/a"]
[null,"（三）、固体废物、危险废物情况",null,null,"一般固体废物",null,null,"危险固体废物"]
[{"$nulls":4},"炉渣",null,null,"飞灰、废机油"]
[null,"三、防治污染设施的建设和运行情况"]
[null,"设施名称",null,null,"主要工艺",{"$nulls":3},"验收时间"]
[null,"废水处理设施",null,null,"混凝沉淀+UASB＋MBR＋深度处理+NF",{"$nulls":3},"2013-03-01"]
[null,"废气处理设施",null,null,"SNCR+半干式反应塔+干法除酸+活性炭喷射装置+高效率布袋除尘",{"$nulls":3},"2013年3月1日/2015年2月26日"]
[null,"四、建设项目环境影响评价情况及环境保护行政许可情况（各项分别填写）"]
[null,"项目名称",null,null,"建设项目环境影响评价批复情况",{"$nulls":3},"文号"]
[null,"海安县生活垃圾焚烧发电项目",null,null,"2010年9月15日江苏省环境保护厅下发环评批复",{"$nulls":3},"苏环审【2010】223号"]
[null,"五、突发环境事件应急预案"]
[null,"今年来发生的特发环境事件",{"$nulls":4},"无"]
[null,"突发环境事件应急预案颁布实施日期",{"$nulls":4},"2018-07-19"]
[null,"突发环境事件应急预案备案情况",{"$nulls":4},"已于2018年07月19日进行了备案"]
[null,"应急预案演练情况",{"$nulls":4},"已演练"]
[null,"六、环境自行监测方案及其备案情况（2019年）"]
[null,"（一）、环境自行监测方案",{"$nulls":4},"已制定，具体见附件"]
[null,"（二）、环境自行监测方案备案情况",{"$nulls":4},"已于2018年12月进行了备案"]
[null,"（三）、自行监测结果"]
[null,"废气",{"$nulls":4},"符合要求，具体见附件"]
[null,"废水",{"$nulls":4},"符合要求，具体见附件"]
[null,"固化飞灰",{"$nulls":4},"符合要求，具体见附件"]
[null,"炉渣",{"$nulls":4},"符合要求，具体见附件"]
[null,"二噁英",{"$nulls":4},"符合要求，具体见附件"]

{"sheet":"烟气检测数据汇总","index":2,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,8,0],[1,2,1,3]]}
["海安天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总"]
["2019年  第一季度","检测日期","2019-03-24",null,"检测单位","杭州统标检测科技有限公司"]
[null,"检测项目","标准（mg/m3)","1#","2#","3#"]
[null,"烟尘",30,"＜20","＜20","＜20"]
[null,"一氧化碳",100,5.3,"ND",5]
[null,"氯化氢",60,2.44,0.45,0.99]
[null,"氟化氢",1,"ND","ND","ND"]
[null,"二氧化硫",100,"ND",4,41]
[null,"氮氧化物",300,210,221,190]

{"sheet":"烟气重金属检测数据汇总","index":3,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,5,0],[1,2,1,3],[6,0,10,0],[6,2,6,3],[11,0,15,0],[11,2,11,3]]}
["海安天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总"]
["2019-01-01","检测日期","2019-01-23",null,"检测单位","杭州统标检测科技有限公司"]
[null,"检测项目","标准（mg/m3)","1#","2#","3#"]
[null,"汞及其化合物",0.05,"ND","ND","ND"]
[null,"镉及其化合物",0.1,3.5e-05,4.1E-5,0.00032]
[null,"铅及其化合物",1,"ND","ND","ND"]
["2019-02-01","检测日期","2019-02-24",null,"检测单位","杭州统标检测科技有限公司"]
[null,"检测项目","标准（mg/m3)","1#","2#","3#"]
[null,"汞及其化合物",0.05,"ND","ND","ND"]
[null,"镉及其化合物",0.1,5.1E-5,1.1E-4,3.5e-05]
[null,"铅及其化合物",1,0.00021,"ND",0.0007]
["2019-03-01","检测日期","2019-03-24",null,"检测单位","杭州统标检测科技有限公司"]
[null,"检测项目","标准（mg/m3)","1#","2#","3#"]
[null,"汞及其化合物",0.05,"ND",5e-06,"ND"]
[null,"镉及其化合物",0.1,0.00217,0.00218,"ND"]
[null,"铅及其化合物",1,0.0242,"ND","ND"]

{"sheet":"废水检测数据汇总","index":4,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,8,0],[1,2,1,3],[1,5,1,6],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,0,16,0],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[17,0,24,0],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,5,24,6]]}
["海安天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总"]
["2019-01-01","检测日期","2019-01-23",null,"检测单位","杭州统标检测科技有限公司"]
[null,"检测项目",null,"标准（除注明外，单位mg/L）",null,"检测结果（除注明外，单位mg/L）"]
[null,"总汞",null,1E-3,null,"ND"]
[null,"总镉",null,0.01,null,0.0002]
[null,"总铬",null,0.1,null,0.0723]
[null,"六价铬",null,0.05,null,0.0065]
[null,"总砷",null,0.1,null,0.0189]
[null,"总铅",null,0.1,null,0.0012]
["2019-02-01","检测日期","2019-02-24",null,"检测单位","杭州统标检测科技有限公司"]
[null,"检测项目",null,"标准（除注明外，单位mg/L）",null,"检测结果（除注明外，单位mg/L）"]
[null,"总汞",null,1E-3,null,"ND"]
[null,"总镉",null,0.01,null,0.0003]
[null,"总铬",null,0.1,null,0.0468]
[null,"六价铬",null,0.05,null,0.004]
[null,"总砷",null,0.1,null,0.02]
[null,"总铅",null,0.1,null,0.0005]
["2019-03-01","检测日期","2019-03-24",null,"检测单位","杭州统标检测科技有限公司"]
[null,"检测项目",null,"标准（除注明外，单位mg/L）",null,"检测结果（除注明外，单位mg/L）"]
[null,"总汞",null,1E-3,null,"ND"]
[null,"总镉",null,0.01,null,0.0002]
[null,"总铬",null,0.1,null,0.023]
[null,"六价铬",null,0.05,null,0.007]
[null,"总砷",null,0.1,null,0.017]
[null,"总铅",null,0.1,null,0.0005]

{"sheet":"飞灰检测数据汇总","index":5,"n_rows":46,"n_cols":12,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,15,0],[1,2,1,3],[1,5,1,6],[1,8,1,9],[1,11,1,12],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[3,7,3,8],[3,9,3,10],[3,11,3,12],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[4,7,4,8],[4,9,4,10],[4,11,4,12],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[7,11,7,12],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,11,8,12],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[10,7,10,8],[10,9,10,10],[10,11,10,12],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[11,9,11,10],[11,11,11,12],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[12,9,12,10],[12,11,12,12],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[13,7,13,8],[13,9,13,10],[13,11,13,12],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[14,9,14,10],[14,11,14,12],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[15,7,15,8],[15,9,15,10],[15,11,15,12],[16,0,30,0],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[16,8,16,9],[16,11,16,12],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[17,7,17,8],[17,9,17,10],[17,11,17,12],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[18,7,18,8],[18,9,18,10],[18,11,18,12],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[19,7,19,8],[19,9,19,10],[19,11,19,12],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[20,7,20,8],[20,9,20,10],[20,11,20,12],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[21,7,21,8],[21,9,21,10],[21,11,21,12],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[22,9,22,10],[22,11,22,12],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[23,7,23,8],[23,9,23,10],[23,11,23,12],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[24,9,24,10],[24,11,24,12],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[25,9,25,10],[25,11,25,12],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[26,9,26,10],[26,11,26,12],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[27,9,27,10],[27,11,27,12],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[28,9,28,10],[28,11,28,12],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[29,9,29,10],[29,11,29,12],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[30,9,30,10],[30,11,30,12],[31,0,45,0],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[31,8,31,9],[31,11,31,12],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[32,9,32,10],[32,11,32,12],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[33,9,33,10],[33,11,33,12],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[34,9,34,10],[34,11,34,12],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[35,9,35,10],[35,11,35,12],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[36,9,36,10],[36,11,36,12],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[37,9,37,10],[37,11,37,12],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[38,9,38,10],[38,11,38,12],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[39,9,39,10],[39,11,39,12],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,6],[40,7,40,8],[40,9,40,10],[40,11,40,12],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[41,9,41,10],[41,11,41,12],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[42,9,42,10],[42,11,42,12],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[43,9,43,10],[43,11,43,12],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[44,9,44,10],[44,11,44,12],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[45,9,45,10],[45,11,45,12]]}
["海安天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总"]
["2019-01-01","检测日期","2019-01-14",null,"检测单位","杭州统标检测科技有限公司",null,"检测日期","2019-01-22",null,"检测单位","杭州统标检测科技有限公司"]
[null,"检测项目",null,"标准（除注明外，单位mg/L）",null,"检测结果（除注明外，单位mg/L）",null,"检测项目",null,"标准（除注明外，单位mg/L）",null,"检测结果（除注明外，单位mg/L）"]
[null,"含水率（%）",null,30,null,{"v":12,"d":"12.0000"},null,"含水率（%）",null,30,null,{"v":11.6,"d":"11.6000"}]
[null,"汞",null,0.05,null,{"v":0.000482,"d":"0.0005"},null,"汞",null,0.05,null,{"v":0.00096,"d":"0.000960"}]
[null,"铜",null,40,null,{"v":0.016,"d":"0.0160"},null,"铜",null,40,null,0.0005]
[null,"锌",null,100,null,{"v":1.8E-3,"d":"0.0018"},null,"锌",null,100,null,0.0003]
[null,"铍",null,0.02,null,0.0003,null,"铍",null,0.02,null,0.0003]
[null,"钡",null,25,null,{"v":0.347,"d":"0.3470"},null,"钡",null,25,null,{"v":2,"d":"2.0000"}]
[null,"镍",null,0.5,null,{"v":0.008,"d":"0.0080"},null,"镍",null,0.5,null,0.0024]
[null,"砷",null,0.3,null,{"v":0.005,"d":"0.0050"},null,"砷",null,0.3,null,0.0025]
[null,"铅",null,0.25,null,0.0006,null,"铅",null,0.25,null,0.0006]
[null,"镉",null,0.15,null,0.0005,null,"镉",null,0.15,null,0.0005]
[null,"六价铬",null,1.5,null,{"v":0.049,"d":"0.0490"},null,"六价铬",null,1.5,null,{"v":0.029,"d":"0.0290"}]
[null,"总铬",null,4.5,null,{"v":2.6,"d":"2.6000"},null,"总铬",null,4.5,null,{"v":0.024,"d":"0.0240"}]
[null,"硒",null,0.1,null,0.0079,null,"硒",null,0.1,null,{"v":2.8E-3,"d":"0.0028"}]
["2019-02-01","检测日期","2019-02-15",null,"检测单位","杭州统标检测科技有限公司",null,"检测日期","2019-02-15",null,"检测单位","杭州统标检测科技有限公司"]
[null,"检测项目",null,"标准（除注明外，单位mg/L）",null,"检测结果（除注明外，单位mg/L）",null,"检测项目",null,"标准（除注明外，单位mg/L）",null,"检测结果（除注明外，单位mg/L）"]
[null,"含水率（%）",null,30,null,{"v":24.31,"d":"24.3100"},null,"含水率（%）",null,30,null,{"v":26.67,"d":"26.6700"}]
[null,"汞",null,0.05,null,"ND",null,"汞",null,0.05,null,"ND"]
[null,"铜",null,40,null,0.0069,null,"铜",null,40,null,{"v":0.054,"d":"0.0540"}]
[null,"锌",null,100,null,{"v":3.043,"d":"3.0430"},null,"锌",null,100,null,{"v":8.799,"d":"8.7990"}]
[null,"铍",null,0.02,null,0.0003,null,"铍",null,0.02,null,0.0003]
[null,"钡",null,25,null,{"v":3.4,"d":"3.4000"},null,"钡",null,25,null,{"v":15.1,"d":"15.1000"}]
[null,"镍",null,0.5,null,{"v":0.23,"d":"0.2300"},null,"镍",null,0.5,null,{"v":0.155,"d":"0.1550"}]
[null,"砷",null,0.3,null,{"v":0.078,"d":"0.0780"},null,"砷",null,0.3,null,{"v":0.106,"d":"0.1060"}]
[null,"铅",null,0.25,null,0.0022,null,"铅",null,0.25,null,{"v":0.049,"d":"0.0490"}]
[null,"镉",null,0.15,null,0.0017,null,"镉",null,0.15,null,0.0005]
[null,"六价铬",null,1.5,null,{"v":0.024,"d":"0.0240"},null,"六价铬",null,1.5,null,{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,"总铬",null,4.5,null,{"v":2.19,"d":"2.1900"},null,"总铬",null,4.5,null,{"v":0.015,"d":"0.0150"}]
[null,"硒",null,0.1,null,0.0062,null,"硒",null,0.1,null,{"v":0.021,"d":"0.0210"}]
["2019-03-01","检测日期","2019-03-21",null,"检测单位","安徽壹博检测科技有限公司",null,"检测日期","2019-03-27",null,"检测单位","安徽壹博检测科技有限公司"]
[null,"检测项目",null,"标准（除注明外，单位mg/L）",null,"检测结果（除注明外，单位mg/L）",null,"检测项目",null,"标准（除注明外，单位mg/L）",null,"检测结果（除注明外，单位mg/L）"]
[null,"含水率（%）",null,30,null,{"v":14.34,"d":"14.3400"},null,"含水率（%）",null,30,null,{"v":16.81,"d":"16.8100"}]
[null,"汞",null,0.05,null,"ND",null,"汞",null,0.05,null,"ND"]
[null,"铜",null,40,null,{"v":0.01,"d":"0.0100"},null,"铜",null,40,null,{"v":0.014,"d":"0.0140"}]
[null,"锌",null,100,null,{"v":0.12,"d":"0.1200"},null,"锌",null,100,null,{"v":0.13,"d":"0.1300"}]
[null,"铍",null,0.02,null,0.0003,null,"铍",null,0.02,null,0.0003]
[null,"钡",null,25,null,{"v":2.1,"d":"2.1000"},null,"钡",null,25,null,{"v":1.7,"d":"1.7000"}]
[null,"镍",null,0.5,null,{"v":0.008,"d":"0.0080"},null,"镍",null,0.5,null,{"v":0.013,"d":"0.0130"}]
[null,"砷",null,0.3,null,{"v":0.014,"d":"0.0140"},null,"砷",null,0.3,null,{"v":0.01,"d":"0.0100"}]
[null,"铅",null,0.25,null,{"v":0.017,"d":"0.0170"},null,"铅",null,0.25,null,{"v":0.012,"d":"0.0120"}]
[null,"镉",null,0.15,null,{"v":2E-3,"d":"0.0020"},null,"镉",null,0.15,null,{"v":0.003,"d":"0.0030"}]
[null,"六价铬",null,1.5,null,{"v":0.004,"d":"0.0040"},null,"六价铬",null,1.5,null,{"v":0.022,"d":"0.0220"}]
[null,"总铬",null,4.5,null,{"v":0.09,"d":"0.0900"},null,"总铬",null,4.5,null,{"v":0.056,"d":"0.0560"}]
[null,"硒",null,0.1,null,{"v":0.035,"d":"0.0350"},null,"硒",null,0.1,null,{"v":0.038,"d":"0.0380"}]

{"sheet":"炉渣热酌减率数据汇总","index":6,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,4,0],[1,2,1,3],[1,5,1,7],[2,1,3,2],[2,3,3,4],[2,5,2,7],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[5,0,8,0],[5,2,5,3],[5,5,5,7],[6,1,7,2],[6,3,7,4],[6,5,6,7],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[9,0,12,0],[9,2,9,3],[9,5,9,7],[10,1,11,2],[10,3,11,4],[10,5,10,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4]]}
["海安天楹环保能源有限公司炉渣热酌减率检测数据汇总"]
["2019-01-01","检测日期","2019-01-23",null,"检测单位","杭州统标检测科技有限公司"]
[null,"检测项目",null,"标准（%）",null,"检测结果（%）"]
[{"$nulls":5},"1#","2#","3#"]
[null,"热酌减率",null,5,null,3.28,2.93,4.9]
["2019-02-01","检测日期","2019-02-24",null,"检测单位","杭州统标检测科技有限公司"]
[null,"检测项目",null,"标准（%）",null,"检测结果（%）"]
[{"$nulls":5},"1#","2#","3#"]
[null,"热酌减率",null,5,null,2.96,3.62,3.02]
["2019-03-01","检测日期","2019-03-24",null,"检测单位","杭州统标检测科技有限公司"]
[null,"检测项目",null,"标准（%）",null,"检测结果（%）"]
[{"$nulls":5},"1#","2#","3#"]
[null,"热酌减率",null,5,null,4.9,4.3,4.32]

{"sheet":"二噁英数据汇总","index":7,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,7,0],[1,2,1,3],[1,5,1,7],[2,1,3,2],[2,3,3,4],[2,5,2,7],[4,1,6,2],[4,3,6,4],[7,1,7,4]]}
["海安天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总"]
["2019年        ","检测日期",null,null,"检测单位"]
[null,"检测项目",null,"标准（ng-TEQ/m3）",null,"检测结果（ng-TEQ/m3）"]
[{"$nulls":5},"1#","2#","3#"]
[null,"烟气二噁英",null,0.1]
[]
[]
[null,"平均值"]

{"sheet":"飞灰二噁英数据汇总","index":8,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,2,1,3],[1,5,1,6],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,0,6,0],[4,2,4,3],[4,5,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,0,9,0],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6]]}
["海安天楹环保能源有限公司飞灰二噁英检测数据汇总"]
["2019-01-01","检测日期","2019-01-15",null,"检测单位","杭州统标检测科技有限公司"]
[null,"检测项目",null,"标准（除注明外，单位µgTEQ/kg）",null,"检测结果（除注明外，单位µgTEQ/kg）"]
[null,"固化飞灰",null,"＜3",null,0.03958]
["2019-02-01","检测日期","2019-02-15",null,"检测单位","杭州统标检测科技有限公司"]
[null,"检测项目",null,"标准（除注明外，单位µgTEQ/kg）",null,"检测结果（除注明外，单位µgTEQ/kg）"]
[null,"固化飞灰",null,"＜3",null,0.032]
["2019-03-01","检测日期","2019-03-06",null,"检测单位","杭州统标检测科技有限公司"]
[null,"检测项目",null,"标准（除注明外，单位µgTEQ/kg）",null,"检测结果（除注明外，单位µgTEQ/kg）"]
[null,"固化飞灰",null,"＜3",null,0.03392]